## Standards and Detection Limits
Measured:
Sample set | LOD # | Standard | 57Fe | 59Co | 60Ni | 65Cu | 66Zn | 75As | 77Se | 95Mo | 99Ru* | 101Ru* | 103Rh* | 105Pd* | 106Pd* | 108Pd* | 109Ag | 111Cd | 121Sb | 125Te | 185Re | 189Os | 193Ir | 195Pt | 197Au | 206Pb | 209Bi
|  |  | wt% | ppm | wt% | wt% | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm
KK | 1 | UQAC SUL1 | 45.6089 | 609.3886 | 3.0367 | 2.1787 | 280.9429 | 980.6189 | 296.3228 | n/a | 67.9293 | 66.9849 | 61.7361 | 52.6152 | 54.2522 | 49.3185 | 147.3006 | 2.0121 | 83.1424 | 131.7651 | 61.9251 | 86.4824 | 59.684 | 53.2955 | 59.8431 | n/a | 123.1379
KK | 1 | UQAC SUL2 | 44.9679 | 614.7192 | 3.0578 | 2.1077 | 266.7555 | 1017.125 | 328.9034 | n/a | 68.2427 | 67.2067 | 61.2961 | 61.1609 | 56.1203 | 53.8995 | 155.5094 | 1.8886 | 94.5418 | 147.5351 | 61.5519 | 82.0304 | 57.2456 | 61.2606 | 68.9788 | n/a | 106.1839
KK | 1 | UQAC SUL4 | 44.4084 | 624.5267 | 3.0024 | 2.1279 | 238.0345 | 1065.6308 | 348.4366 | n/a | 70.5172 | 70.3189 | 64.6468 | 52.5884 | 55.584 | 52.3533 | 156.4913 | 1.7269 | 96.5491 | 153.6565 | 67.0246 | 89.6985 | 66.0835 | 55.6735 | 73.4233 | n/a | 127.3414
KK | 1 | MEM Po724T | 60.9171 | 5.9154 | <0.005 | <0.004 | <9 | <2 | <11 | n/a | 35.3886 | 34.7725 | 33.1275 | 42.6685 | 42.7729 | 43.3549 | <0.19 | <0.21 | <0.14 | <0.15 | <0.02 | 36.6493 | 37.9516 | 38.1774 | 44.1815 | n/a | <0.03
KK | 1 | MEM Po724T | 61.4564 | 5.8132 | <0.005 | <0.004 | <9 | <2 | <11 | n/a | 34.8569 | 34.2608 | 32.0006 | 41.232 | 41.19 | 41.3489 | <0.19 | <0.21 | <0.14 | <0.15 | <0.02 | 34.57 | 36.7812 | 35.9301 | 41.6588 | n/a | <0.03
KK | 1 | MEM Po724T | 61.126 | 6.606 | <0.005 | <0.004 | <9 | <2 | <11 | n/a | 33.5109 | 33.4447 | 35.4793 | 45.4477 | 46.3488 | 46.398 | <0.19 | <0.21 | <0.14 | <0.15 | <0.02 | 40.1354 | 43.9355 | 44.8731 | 47.3409 | n/a | <0.03
KK | 1 | MEM Po724T | 63.1172 | 6.4509 | <0.005 | <0.004 | <9 | <2 | <11 | n/a | 33.4551 | 33.2186 | 36.3506 | 46.166 | 46.8045 | 46.9121 | <0.19 | <0.21 | <0.14 | <0.15 | <0.02 | 38.3028 | 42.8216 | 46.0662 | 45.47 | n/a | <0.03
CCJ | 2 | MEM Po724T | 61.5098 | 6.5914 | <0.02 | 0.047399 | 22.7016 | <3 | <16 | <0.02 | 37.6915 | 37.129 | 35.2983 | 46.0974 | 45.2901 | 45.4139 | <0.22 | <0.8 | <0.23 | <0.67 | <0.02 | 38.9262 | 36.7815 | 39.6076 | 40.6444 | <0.01 | <0.04
CCJ | 2 | UQAC SUL1 | 45.7265 | 630.1781 | 2.5217 | 2.1748 | 244.959 | 997.8414 | 313.5562 | <0.02 | 65.1677 | 64.2535 | 64.618 | 59.9747 | 60.0126 | 60.3867 | 149.9131 | 1.6992 | 95.4698 | 158.6812 | 64.7033 | 91.3693 | 64.2295 | 48.7402 | 69.1571 | <0.01 | 111.2503
JC** | 3 | Mem FeS | 61.9848 | 5.6062 | 0 | 0.034621 | 29.0647 | <8 | 20.4405 | n/a | 35.8424 | 35.468 | 35.291 | 44.1321 | 44.9827 | 44.9934 | 0.14422 | <0.11 | <0.1 | <0.8 | <0.02 | 36.7563 | 36.7082 | 39.2561 | 41.3809 | n/a | <0.04
**82Se analysed in older dataset, rather than 77Se in all other (newer) datasets.
Published: |  |  | 57Fe | 59Co | 60Ni | 65Cu | 66Zn | 75As | 77Se | 95Mo | 99Ru* | 101Ru* | 103Rh* | 105Pd* | 106Pd* | 108Pd* | 109Ag | 111Cd | 121Sb | 125Te | 185Re | 189Os | 193Ir | 195Pt | 197Au | 206Pb | 209Bi
|  |  | wt% | ppm | wt% | wt% | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm
Mem FeS Po724 |  |  | 61 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |  | 31 | 31 | 35.8 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | no data | no data | no data | no data | no data | 36.5 | 34 | 38.7 | 45.8 | no data | no data
UQAC FeS1 |  |  | 45 | 637 | 2.5 | 2.3 | 275 | 1050 | 310 |  | 65 | 65 | 64 | 60 | 60 | 60 | 155 | no data | 88 | 170 | 70 | 75 | 60 | 50 | 65 | 90 | 120
Detection limits (LOD) |  |  | 57Fe | 59Co | 61Ni | 65Cu | 66Zn | 75As | 77Se | 82Se | 95Mo | 99Ru* | 101Ru* | 103Rh* | 105Pd* | 106Pd* | 108Pd* | 109Ag | 111Cd | 121Sb | 125Te | 185Re | 189Os | 193Ir | 195Pt | 197Au | 206Pb | 209Bi
|  |  | wt% | ppm | wt% | wt% | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
LOD #
| 1 |  | - | - | 0.005 | 0.004 | 9 | 2 | 11 | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.03
| 2 |  | - | - | 0.02 | - | - | 3 | 16 | - | 0.02 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.22 | 0.8 | 0.23 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04
| 3 |  | - | - | - | - | 0.02 | 8 | - | 20 | - | [7 empty] | 0.11 | 0.1 | 0.8 | 0.02 |  |  |  |  | - | 0.04
Analytical recovery (%)
KK | 1 | UQAC SUL1 | 98.665 | 104.531 | 82.3268 | 105.569 | 97.8847 | 107.0752 | 104.6157 |  | 95.6877 | 97.0368 | 103.667 | 114.0354 | 110.5946 | 121.6582 | 105.227 |  | 105.8425 | 129.0174 | 113.0397 | 86.7228 | 100.5294 | 93.8166 | 108.6173 |  | 97.4517
KK | 1 | UQAC SUL2 | 100.0713 | 103.6246 | 81.7581 | 109.1261 | 103.0906 | 103.2322 | 94.2526 |  | 95.2483 | 96.7165 | 104.4113 | 98.1019 | 106.9132 | 111.3182 | 99.6724 |  | 93.0805 | 115.2269 | 113.7252 | 91.4295 | 104.8115 | 81.6185 | 94.2318 |  | 113.0115
KK | 1 | UQAC SUL4 | 101.3321 | 101.9972 | 83.2658 | 108.0862 | 115.5295 | 98.5332 | 88.9688 |  | 92.1761 | 92.436 | 98.9994 | 114.0936 | 107.9448 | 114.6059 | 99.0471 |  | 91.1453 | 110.6364 | 104.4392 | 83.6134 | 90.7942 | 89.8093 | 88.5278 |  | 94.2348
KK | 1 | MEM Po724T | 100.1362 | 84.525 | [6 empty] | 87.5987 | 89.1508 | 108.0673 | 114.6046 | 114.3248 | 112.79 | [5 empty] | 99.5926 | 89.5877 | 101.3689 | 103.6634
KK | 1 | MEM Po724T | 99.2573 | 86.0109 | [6 empty] | 88.9352 | 90.4824 | 111.8729 | 118.5971 | 118.718 | 118.2619 | [5 empty] | 105.5829 | 92.4386 | 107.7093 | 109.9408
KK | 1 | MEM Po724T | 99.7939 | 75.689 | [6 empty] | 92.5073 | 92.6904 | 100.904 | 107.5963 | 105.5043 | 105.3924 | [5 empty] | 90.9422 | 77.3862 | 86.2431 | 96.7451
KK | 1 | MEM Po724T | 96.6455 | 77.5084 | [6 empty] | 92.6615 | 93.3212 | 98.4852 | 105.9221 | 104.4772 | 104.2375 | [5 empty] | 95.2933 | 79.3992 | 84.0096 | 100.7257
CCJ | 2 | MEM Po724T | 99.1712 | 75.8565 | [6 empty] | 82.2466 | 83.4926 | 101.4212 | 106.0796 | 107.9705 | 107.6762 | [5 empty] | 93.7671 | 92.4378 | 97.7085 | 112.6845
CCJ | 2 | UQAC SUL1 | 98.4112 | 101.0825 | 99.139 | 105.7578 | 112.2637 | 105.2271 | 98.8659 |  | 99.7427 | 101.1618 | 99.0435 | 100.0421 | 99.979 | 99.3597 | 103.3932 |  | 92.1757 | 107.133 | 108.1861 | 82.0845 | 93.415 | 102.5848 | 93.9889 |  | 107.8649
JC** | 3 | Mem FeS | 98.4112 | 89.1865 | [6 empty] | 86.4897 | 87.4028 | 101.4424 | 110.8037 | 108.7084 | 108.6827 | [5 empty] | 99.3027 | 92.6223 | 98.5834 | 110.6791
1σ
|  | UQAC SUL1 | 0.61179 | 9.3848 | 0.25631 | 0.035053 | 19.7594 | 36.7156 | 22.1887 |  | 2.1922 | 2.4803 | 1.8082 | 4.6246 | 2.4748 | 4.67 | 4.4181 | 0.14643 | 6.2431 | 11.6881 | 2.568 | 4.1115 | 4.0608 | 5.2113 | 5.72 |  | 9.9107
|  | Mem FeS (or 'MEM Po742T') | 0.86872 | 0.38182 | [6 empty] | 1.7334 | 1.5635 | 1.8125 | 2.2418 | 2.413 | 2.3089 | [5 empty] | 2.162 | 3.4557 | 4.3662 | 2.7385
1σ precision (%)
|  | UQAC SUL1 | 1.3595 | 1.4733 | 10.2525 | 1.5241 | 7.1852 | 3.4967 | 7.1576 |  | 3.3726 | 3.8158 | 2.8253 | 7.7077 | 4.1247 | 7.7834 | 2.8504 |  | 7.0944 | 6.8754 | 3.6685 | 5.482 | 6.768 | 10.4227 | 8.8 |  | 8.2589
|  | Mem FeS (or 'MEM Po742T') | 1.4241 | 7.6364 | [6 empty] | 5.5915 | 5.0434 | 5.0627 | 4.5844 | 4.9345 | 4.7217 | [5 empty] | 5.9234 | 10.1638 | 11.2821 | 5.9792