Supplementary Material

Supplementary Material 1 – Number of IPS solutions categorised by their lifetime cost implications

| Lifetime cost | Integrated Power Systems (IPS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost ($/20 years) | RES | GS | IHSS | IHSBS |
| > 850,000 | 3 | 0 | 0 | 393 |
| 800,000 – 849,000 | 5 | 0 | 0 | 597 |
| 750,000 – 799,000 | 6 | 0 | 0 | 508 |
| 700,000 – 749,000 | 6 | 0 | 0 | 598 |
| 650,000 – 699,000 | 6 | 0 | 0 | 598 |
| 600,000 – 649,000 | 6 | 0 | 0 | 598 |
| 550,000 – 599,000 | 5 | 0 | 0 | 507 |
| 500,000 – 549,000 | 6 | 0 | 0 | 598 |
| 450,000 – 499,000 | 6 | 0 | 0 | 598 |
| 400,000 – 449,000 | 6 | 0 | 0 | 598 |
| 350,000 – 399,000 | 5 | 0 | 0 | 597 |
| 300,000 – 349,000 | 6 | 0 | 268 | 509 |
| 250,000 – 299,000 | 6 | 0 | 1187 | 598 |
| 200,000 – 249,000 | 6 | 0 | 2113 | 598 |
| 150,000 – 199,000 | 6 | 21 | 2593 | 598 |
| 100,000 – 149,000 | 5 | 27 | 2187 | 597 |
| < 100,000 | 11 | 52 | 1652 | 910 |
| Total IPS | 100 | 100 | 10000 | 10000 |

Supplementary Material 2 –                                                                                                                                                                    Number of IPS solutions categorised by their yearly GHG emissions (CO2 tonnes/yr.)

| IPS | Emissions – CO2 (tonnes/yr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IHSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| IHSBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPS | Emissions – CO2 (tonnes/yr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| IHSS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| IHSBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 |
| IPS | Emissions – CO2 (tonnes/yr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Total |
| RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| GS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100 |
| IHSS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 0 | 10000 |
| IHSBS | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 600 | 0 | 10000 |