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	Lifetime cost 
	Integrated Power Systems (IPS)

	Cost ($/20 years)
	RES
	GS
	IHSS
	IHSBS

	> 850,000
	3
	0
	0
	393

	800,000 – 849,000
	5
	0
	0
	597

	750,000 – 799,000
	6
	0
	0
	508

	700,000 – 749,000
	6
	0
	0
	598

	650,000 – 699,000
	6
	0
	0
	598

	600,000 – 649,000
	6
	0
	0
	598

	550,000 – 599,000
	5
	0
	0
	507

	500,000 – 549,000
	6
	0
	0
	598

	450,000 – 499,000
	6
	0
	0
	598

	400,000 – 449,000
	6
	0
	0
	598

	350,000 – 399,000
	5
	0
	0
	597

	300,000 – 349,000
	6
	0
	268
	509

	250,000 – 299,000
	6
	0
	1187
	598

	200,000 – 249,000
	6
	0
	2113
	598

	150,000 – 199,000
	6
	21
	2593
	598

	100,000 – 149,000
	5
	27
	2187
	597

	< 100,000
	11
	52
	1652
	910

	Total IPS
	100
	100
	10000
	10000


















Supplementary Material 2 –                                                                                                                                                                    Number of IPS solutions categorised by their yearly GHG emissions (CO2 tonnes/yr.)
	IPS
	Emissions – CO2 (tonnes/yr.)
	

	
	46
	45
	44
	43
	42
	41
	40
	39
	38
	37
	36
	35
	34
	33
	32
	31

	RES
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	GS
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2

	IHSS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	200
	300
	300
	300

	IHSBS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	

	IPS
	Emissions – CO2 (tonnes/yr.)

	
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	16
	15

	RES
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	GS
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2

	IHSS
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200

	IHSBS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	400
	400
	500
	400
	400
	500
	400
	400

	

	IPS
	Emissions – CO2 (tonnes/yr.)

	
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	Total

	RES
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	GS
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	0
	100

	IHSS
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	300
	300
	300
	400
	0
	10000

	IHSBS
	500
	400
	500
	400
	400
	500
	400
	400
	500
	400
	400
	500
	400
	600
	0
	10000



